문서번호	계측관리과-5252
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	계측관리과장		요금관리부장		서울아리수본부부본부장		서울아리수본부장
이민화	이호완		김분숙		박진순		06/18
							한영희
협 조
	배급수연구과장					김완섭
	계량기관리팀장					성무랑
	주무관					유준영

단말기 일체형계량기 성능시험 계획

2024. 06.

서울아리수본부

(요금관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

단말기 일체형계량기 성능시험 계획

요금관리부장 :김분숙☎3146-1601 계측관리과장 :이호완☎1249 담당 :이민화☎1251

서울시 스마트 원격검침 구축 일정에 따라 계량기 제작업체에서 제출한 단말기 일체형계량기 시제품에 대한 성능 및 현장시험 계획을 보고 함

Ⅰ		사업 현황

□ 추진배경

ㅇ 계량기(공단) 및 단말기(업체) 설치 이원화로 전환 비효율 개선 필요

ㅇ 기존 계량기 문제점 보완 및 교체업무 개선에 필요한 일체형계량기 개발

□ 추진방향

ㅇ 개선방안 : 일체형 계량기 개발을 통하여 서울시설공단 직접설치 추진

ㅇ 개발방식 : (본부) 필요한 규격을 제시, (관련 기업) 자발적 제품 개발 방식

ㅇ 기대효과

- 설치불편 최소화 : 1회 방문 설치 완료하여 수용가 및 설치 불편 최소

- 고장요인 최소화 : 고장에 취약한 부품을 간소화(배터리, 기판, 통신선 등)

- 구축효율성 증대 : 공단에서 일괄 직접 설치 방식으로 변경, 전산화

□ 추진 경과

ㅇ 2023.7.14. 1차 간담회 : 일체형계량기 규격 소개 및 업체 의견 수렴

ㅇ 2023.9.12. 2차 간담회 : 일체형계량기 규격, 도입규모, 기준단가 설명

ㅇ 2023.9.21. 도입 방침수립 : 일체형계량기 개발도입계획(계측관리과-8506)

ㅇ 2024.1.4.  3차 간담회 : 규격 신설·보완 설명(자석 감지 등)

ㅇ 2024.5.31. 형식승인 완료 시제품 제출

Ⅱ		진행 현황

*********

************************************

*******************************************

**************************************

***********

**	***	*****	*******
*	****	*************** ********************	******
*	******
*	*****
*	*******
*	****
*	*****	*****************	******
*	******	**************	******
*	*****	**************	******
*	*******	**************	******
**	*****	**************	******
**	****	****************	******
**	**	****************	******
**	***	****************	******
**	******	****************	******
**	****	****************	*******
**	*******	*******	******
**	***	*******	*******

Ⅲ		성능시험 계획

**************************************

***************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**************************

********************************************************

****************************

************************************************************************************************************

***********

*****************************************************************

*************************************************

Ⅳ		현장시험 계획

******

************************************

***********************

******

*************************

***************************************************

******************************************

*************************************************

******

********************

***************************************************

*******************************************************

************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅴ		향후 계획

*******

*****************************************

*********************************************

************************************

**************************

***********************************

붙임 1. 수도계량기 납품검사 개요 1부.

2. 물연구원 일체형계량기 검사방법(안) 1부.   끝.