아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	지하 매설물 현황 확인 요청 회신

1. 송파구청 도로관리과-19421(2024. 6. 11.)호 관련입니다.

2. *************** 상수도관 매설 확인에 따른 우리 사업소 의견 및 지하매설물도를 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 협신 내용

가. 위    치: ****************

나. 회신내용: 상기 지번에 상수도관 매설되어 있음.

※ 2022/DCIP/500mm L=89.7m, 2020/DCIP/300mm L=52.1m

붙임  해당 지하매설물도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	장승화		급수관리팀장	代구본천		급수운영과장	06/18
代양재덕
협조자
시행	급수운영과-9404	(	2024. 6. 18.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5153	/전송	02-3146-1429	/	jhs97982@seoul.go.kr	/	부분공개(6)