아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	************************************************
(경유)
제목	가스계 소화설비 자체점검시 안전관리 철저 당부 안내

1. 평소 화재예방 및 재난예방업무에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 최근 동대문구청('24. 5. 8.) 캐비닛형 자동소화장치 방출사고 등 연이은 안전사고가 지속적으로 발생하여, 이와 관련 선제적 안전관리를 위한 가스계 소화설비 안전관리 매뉴얼 자료 및 관련 규정을 다음과 같이 안내하오니, 자체점검 등 관련업무 시 안전사고가 발생하지 않도록 적극 협조 바랍니다.

가. 가스계 소화설비 안전관리 메뉴얼

○ 소방서 홈페이지(https://fire.seoul.go.kr/gangbuk)에서 다운로드 가능

- 뉴스·소식 ⇨ 공지사항 ⇨ 가스계 소화설비 안전관리 매뉴얼 등 안내 (230번 게시물)

나. 관련 규정 및 벌칙 안내

○ 산업안전보건기준에 관한 규칙(제618 ~ 제644조)

- 이산화탄소 소화설비⦁소화용기 관련 안전관리규정(2022. 10. 신설)

○ 위반시 벌칙규정(산업안전보건법 제167조 ~ 168조)

- 사망사고 발생 시 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금

- 안전관리규정 위반 시 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

붙임 : 가스계 소화설비 안전관리 메뉴얼(별도 송부). 끝.

	강 북 소 방 서 장
소방위	이종우		위험물안전팀장	신종춘		예방과장	전결 06/18
정상원
협조자
시행	예방과-5415	(	2024. 6. 18.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 예방과 (번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0213	/전송	02-6946-0183	/	yahojw@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)