출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	06/18
			이영미
협 조

	명에 의하여 *********************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 6. 11.(화) 11:00 ~ 13:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 신도림동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	************	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-06-30	10	6,997	850
2	2024-04-30	10	6,147	239
3	2024-02-29	10	5,908	266
4	2023-12-31	10	5,642	271
5	2023-10-31	10	5,371	296
6	2023-08-31	30	5,075	286
7	2023-06-30	22	0	260
8	2023-04-30	10	4,529	220
9	2023-02-28	10	4,309	241
10	2022-12-31	10	4,068	216

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 신도림동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 1239㎡, 연면적 5586.03㎡, 건축면적 571.89㎡의 18세대로 이루어진 근린생활시설(업무시설)으로 가정용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 ’24. 6월에 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 저수조볼탑 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가 하였음을 확인한 후 저수조볼탑 누수 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 저수조볼탑 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 6월납기(850㎥)는 저수조볼탑 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’24년 4월납기(239㎥), ’24년 2월납기(266㎥) 평균 사용량인 252.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 6월납기(850㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 영수증 1부.

2. 누수 수리 공사 사진 1부.   끝.