문서번호	정수과-7670
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	06/19
	代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[24.05.15.(수)]

2024.  05. 15. (수)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		1	556		1080		538
2		1146	538		1081		537
3		1085	537		666		563
4		664	563
5
6
7
8
계		4병	2,194		3병		1,638
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	6,280kg			kg
	자체계근	6,230kg			1,700kg
주문수량		4,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		4,036kg			-
정산후 잔량		36kg			62kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************