문서번호	시설관리과-10776
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
오정한		이정훈	06/19
			임인택
협조

저수조 청소 제외 보고

(서초동1675-1 서원빌딩)

2024. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

저수조 청소 제외 보고

(서초동1675-1 서원빌딩)

저수조 청소 제외 신고서가 접수되어 아래와 같이 현장조사를 시행하고 그 결과를 보고드림.

□ 건축물 현황

위치	용도	건물 층수	신청인	저수조 현황
******* ***********	**** ****************	****** ******	**** ***************	*********** *********

□ 조사내용

○ 저수조(물탱크) 재외사항인 유무 등

********

□ 조사결과 및 향후계획

○ 현장조사 결과 상기 건물은 현재 건물 철거로 인해서 저수조 유입부, 유출부 폐쇄하여 사용되고 있지않으며, 2024년 4월 30일에 임차인퇴거 2024년 5월 13일에 서초구청으로부터 해체허가을 받고 저수조 위생조치(저수조청소, 수질검사) 의무대상에서 제외하고자함.

○ 대표자 : 서원빌딩 관리법인 (주)민기 고동휘 매니저

붙임  1. 서원빌딩 저수조 청소 대상 제외 요청서(20240618) 1부.

2. 건축물_해체_허가서_서초동_1675-1_외1필지 1부.  끝.