문서번호	정수과-7668
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	06/19
	代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[24.05.03.(금)]

2024.  05. 03. (금)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		6	557		681		561
2		440	566		7		553
3		671	564		436		700
4		673	560		9		550
5		679	563		672		559
6
7
8
계		5병	2,810		5병		2,923
장소		2염소실			2염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	8,020kg			kg
	자체계근	7,910kg			3,020kg
주문수량		5,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		5,100kg			-
정산후 잔량		100kg			97kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************