문서번호	수도자재관리센터-13085
보존기간
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	계량기관리팀장	소장
이승준	성무랑	06/19
		홍영전

계량기검사 업무일지(2024.06.19)

2024.06

수도자재관리센터

금 일  업 무 현 황  2024. 06. 19(수)

▣ 역류방지 소형 수도계량기 납품검사

○ 납품 업체 : ********

○ 납품 규격 : ****, ****, ****

○ 납품 수량 : *****

○ 검사 수량 : ****

○ 검사 방법 : ************, *****, **** 및 ****

구경별 일일검사 수량           (단위 개)

구 경	입고수량	검사수량	일일검사	누계	잔량	비고
****	***	***	**	***	*
****	**	**	**	**	*
****	**	**	*	**	*
합계	***	***	***	***	*

※ 특이사항

○ *********************************

○ ******************

▣ 계량기 검사실 검사설비 상시 점검

○ 검사실 배전반 확인

○ 검사 기준탱크, 유량계 및 수압계 누수 점검

○ 검사 시험대 각종 밸브 배관 누수 점검

○ 지하 기계실 모터펌프 유지관리(그리스 보충 등)

○ 각 검사대 드레인 배관 점검