문서번호	급수운영과-11099
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최재영		신정우	06/19
			채재일
협조

마을버스 주차장 설치 도로점용에 따른  상수관로 확인 요청 협의 보고 (마포구 합정동)

마을버스 주차장 설치 도로점용에 따른  상수관로 확인 요청 협의 보고 (마포구 합정동)

2024. 6. 19.(수)

서부수도사업소

(급수운영과)

마을버스 주차장 설치 도로점용에 따른 상수관로 확인 요청 협의 보고(마포구 합정동)

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 최재영☎3664

마포구청 보행행정과로부터 ********************도로점용 허가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 도로점용 업무 협의사항을 보고 드림.

□ 협의개요

ㅇ 관련공문 : 마포구청 보행행정과-10905(2024. 6. 13.)호 관련

ㅇ 신 청 자 : *******

ㅇ 점용위치 : ***********************

ㅇ 점용목적 : 마을버스 주차장(입구 안전펜스 외 별도의 시설 설치 계획 없음)

* 고가도로의 노면 밑에 설치하는 자동차주차장(「도로법 시행령」제55조 제9호)

ㅇ 협의사항 : 상수관로 교차 여부 등의 기타 소관사항

□ 보고 및 검토내용

ㅇ 상기 사항은 마포구청 보행행정과에서 도로점용허가 업무 협의를 요청한 사항으로,

ㅇ*********에서 고가도로의 노면 밑에 자동차주차장을 설치 하고자 하는 사항임.

ㅇ 협의 위치도 및 상수도 GIS도면을 확인결과, 점용지번에 해당되는 지점에 상수관로(D=100~1000㎜)가 매설되어 있음.(붙임 참고)

□ 조치의견

ㅇ 해당 점용구간에 상수도 배관이 매설되어 있으므로 굴착등 상수도 시설물   정비(유지보수 또는 긴급공사)등 필요시 적극 협조하는 조건으로 도로  점용허가 협의코자 함.

붙임  위치도 1부.  끝.