문서번호	정수과-7672
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	06/19
	代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[24.06.07.(금)]

2024.  06. 07. (금)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		1148	538		1084		538
2		667	557		1150		538
3		1149	537		442		563
4		668	565		439		566
5
6
7
8
계		4병	2,197		7병		2,205
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	6,290kg			kg
	자체계근	6,240kg			2,270kg
주문수량		4,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		4,043kg			-
정산후 잔량		43kg			65kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************