문서번호	시설관리과-11241
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
지예솔		한규수	06/19
			代김형식
협조
	주무관		정석환

2024년 상반기 저수조 위생관리 실태점검 결과보고

2024년 상반기

저수조 위생관리 실태점검 결과보고

2024. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

2024년 상반기

저수조 위생관리 실태점검 결과보고

시설관리과장:이재학 ☎3146-3990 시설운영팀장 : 한규수☎3994 담당 : 지예솔☎4017

저수조를 통해 급수하는 관내 건축물에 대해 위생조치 이행여부 및 수도시설 관리에 관한 교육 이수 등에 대하여 지도·점검을 실시하고 결과를 보고 드립니다.

□ 점검 개요

❍ 점검기간: 2024. 6. 17.(월)

❍ 점검대상: **************

❍ 점 검 자: ***

□ 주요 점검내용

❍ 저수조 청소상태: 저수조 침전물 존재 여부, 수질검사 등

❍ 저수조 관리상태: 맨홀 잠금장치, 통기・월류관 방충망 설치 등

❍ 위생점검표 실시여부: 매월 1회 실시여부, 기록 및 보관 여부 등

❍ 수도시설관리자 교육: 건축물 소유자(관리자) 이수 여부

□ 점검 결과 및 조치사항

❍ 저수조 내·외부 청소 및 관리 상태: 양호

❍ 위생점검 매월 1회 실시여부 및 수도시설관리자 교육 이수여부

**********************************************************************************************************************************************************************

※ 교육 미이수 건축물 관리자에 대하여 교육독려 및 수도법 제36조 등 법적 제재사항(과태료 등) 안내

붙임  '24년 상반기 저수조 위생관리 실태점검 결과 각 1부.  끝.