아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	보라매경남아너스빌아파트 관리사무소장
(경유)
제목	아파트 옥내급수관 정체수 수질검사 실시 관련 문의 회신

1. 시행 보경관리 2024-7(2024.05.31.) 관련입니다.

2. 「수도법 시행규칙」 별표7 2항(급수관 수질검사는 건물이 여러 동으로 구성된 경우 각 동마다     실시하여야 한다)에 의거, 귀하 아파트는******************** 모두 검사를     실시해야함을 안내드립니다.

붙임 : 아파트 옥내급수관 정체수 수질검사 실시 관련 문의 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	권희선		시설운영팀장	오영진		시설관리과장	06/19
조임남
협조자
시행	시설관리과-10113	(	2024. 6. 19.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4593	/전송	02-3146-4639	/	carrot@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)