아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수 전 수질검사 결과 알림(흑석동 외 6개동)

1. 시설관리과-9809(2024.6.14.)호와 관련입니다.

2. 배급수관 통수 전 수질검사(2024년 흑석동 외 6개동 장기사용 배급수관 정비공사     -4구간) 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 검사일시: 2024. 6. 19. 11:30

나. 검 사 자: 공업6급 차태훈(입회자: 시설관리과 박기우)

다. 공사구간: **********************

라. 검사결과: 기준이내

****	****	*** **********	**** ***********	***
*************** ***	******** ********	****	****	****

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	차태훈		수질팀장	최성호		행정지원과장	06/19
홍기관
협조자
시행	행정지원과-12881	(	2024. 6. 19.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4452	/전송	02-3146-4658	/	iamsiine@seoul.go.kr	/	부분공개(7)