문서번호	정수과-7669
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	06/19
	代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[24.05.10.(금)]

2024.  05. 10. (금)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		2	553		1087		536
2		669	563		8		552
3		4	552		677		564
4		1082	537		441		696
5
6
7
8
계		4병	2,205		4병		2,348
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	6,260kg			kg
	자체계근	6,260kg			2,430kg
주문수량		4,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		4,055kg			-
정산후 잔량		55kg			82kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************