문서번호	정수과-7671
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	06/19
	代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[24.05.28.(화)]

2024.  05. 28. (화)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		1080	538		670		564
2		432	567		678		561
3		677	564		12		553
4		11	555		675		563
5		8	552		439		697
6
7
8
계		5병	2,776		5병		2,938
장소		2염소실			2염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	8,010kg			kg
	자체계근	7,860kg			3,030kg
주문수량		5,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		5,084kg			-
정산후 잔량		84kg			92kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************