문서번호	정수과-7673
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	06/19
	代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[24.06.10.(월)]

2024.  06. 10. (월)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		7	553		665		565
2		681	561		11079		537
3		430	564		440		700
4		9	550		1088		536
5
6
7
8
계		4병	2,228		4병		2,338
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	6,280kg			kg
	자체계근	6,290kg			2,400kg
주문수량		4,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		4,062kg			-
정산후 잔량		62kg			62kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************