문서번호	운영과-5040
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		06/20
		오근
협 조
	주무관		박근배

베스다감지기 정비 결과보고

2024. 6.

서울시립미술관

(운영과)

베스다감지기 정비 결과보고

북서울미술관 방재실 내 베스다감지기(수장고 연기감지기) 컨트롤 패널 알람 및 경고등 점등에 따른 현장 정비작업 결과를 보고드림.

□ 정비목적

ㅇ 베스다감지기 필터 수명 만료에 따른 컨트롤 패널 알람 점등으로 필터 교체 및 감지기 프로그램 수정작업 진행

□ 정비개요

ㅇ 정비대상 : 수장고 1, 2 및 임시수장고 내 베스다감지기

- 베스다감지기 필터 교체(5EA)

- 베스다감지기 시간 초기화 및 프로그램 확인

ㅇ 정비일자 : 2024. 6. 11.(화)

ㅇ 정비사진

베스다 필터 5EA(신품)	신품(위), 폐품(아래)	수장고 1(조각)
수장고 2(회화)	임시 수장고

□ 행정사항

ㅇ 베스다감지기 필터 교체비 지급

- 정비업체 : *******

- 소요예산 : ********

- 예산과목 : 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,사무관리비

□ 기대효과

ㅇ 화재로 인한 재난발생 사전예방 가능

ㅇ 수장고 내 작품 보호 및 안전한 관람문화 조성.  끝.