아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령기간 완료에 따른 현장 확인점검 계획[2024-10,11,12,13]

1 관련근거

가. 예방과-5535(2024. 5. 4.)호「종합감사에 따른 위험물 제조소등 조치명령서[2024-10]」

나. 예방과-5536(2024. 5. 4.)호「종합감사에 따른 위험물 제조소등 조치명령서[2024-11]」

다. 예방과-5537(2024. 5. 4.)호「종합감사에 따른 위험물 제조소등 조치명령서[2024-12]」

라. 예방과-5538(2024. 5. 4.)호「종합감사에 따른 위험물 제조소등 조치명령서[2024-13]」

2. 위험물제조소등 출입검사에 따른 조치명령 이행여부 확인점검 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

대상명	지적내용	보완기간	확인일 및 확인자	비고
******	유분리장치 청소상태 불량 주유공지 바닥부분 도색불량	2023. 6. 18.	2024. 6. 20. 소방경 최치환 소방위 임현수	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시
********	배수구 파손으로 인한 보수필요 주유공지 바닥부분 도색불량	2023. 6. 18.	2024. 6. 20. 소방경 최치환 소방위 임현수	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시
*******	주유공지 바닥부분 도색불량 주유공지 바닥부분 파손 방화담 균열로 인한 파손 보수필요	2023. 6. 18.	2024. 6. 20. 소방경 최치환 소방위 임현수	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시
*****	방화담균열로 인한 보수	2023. 6. 18.	2024. 6. 20. 소방경 최치환 소방위 임현수	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시

※ 명령이행기한의 다음날부터 기산하여 5일 이내에 그 이행여부를 확인.  끝.

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	최치환		예방과장	06/20
송기웅
협조자
시행	예방과-6168	(	2024. 6. 20.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(6)