문서번호	정수과-6315
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
정의선		소명이	06/20
			조우현
협조	주무관		김린아
	주무관		신은영

수돗물 유충발생 예방 및 대응방안

개정(안) 의견수렴 회의 참석 출장 보고

2024. 6. 20. (목)

광암아리수정수센터

수돗물 유충발생 예방 및 대응방안

개정(안) 의견수렴 회의 참석 출장 보고

광암아리수정수센터/소장 : 최철웅☎3146-5301, 정수과장 : 조우현☎5340, 담당 : 정의선☎5367

환경부 주관 『수돗물 유충 발생 예방 및 대응방안 개정(안) 의견수렴 회의』에 참석하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		출장 개요

□ 일    시 : 2024. 6. 18.(화) [1일]

□ 장    소 : 청암빌딩 805호(세종특별자치시 한누리대로 492)

※ 정부세종청사 인근

□ 회의개요

ㅇ 회 의 명 : 수돗물 유충발생 예방 및 대응방안 개정(안) 회의

ㅇ 회의일시 : 2024. 6. 18(화) 14:00

ㅇ 회의장소 : 청암빌딩 805호

ㅇ 회의주관 : 환경부 수도기획과

ㅇ 주요내용 : 수돗물 유충발생 예방 및 대응방안 개정(안) 설명 및 의견수렴

ㅇ 참석대상 : 환경부(수도기획과), 전북대 조민 교수, 3개 시 담당자,

한국수자원공사(유역·지방상수도처)

□ 회의결과

ㅇ 수돗물 유충발생 예방 및 대응방안 개정(안) 설명 - 환경부

ㅇ 공정별 물리적 제거장치(미세여과망 스트레이너 등) 설치 강화

ㅇ 공정 사이클에서 소형생물 완전 배제를 위한 배출수 회수공정 여과망 설치 검토 및 논의 → 공극사이즈 제한없이 설치 권장

ㅇ 고도정수처리 공정에 대한 부분 확대편성 요청, 특히 소형생물 활동 시기별 오존투입률 상세화 등 구체적 운영 가이드라인 제시 필요 강조

ㅇ 개정(안) 초안 중 부정확하거나 모호한 표현 등의 명확화

Ⅱ		참 석 자

□ 총 1 인

ㅇ 광암아리수정수센터 정수과 정의선

Ⅲ		소요 예산

□ ****************

******************************

************************************************************************************************************************************************************

□ 예산과목

ㅇ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 기본경비, 여비, 국내여비

붙임 1. 참가 계획서 1부.

2. 교통비 영수증(KTX 승차권) 1부.

끝.