아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 06.25 23시 59분] [국민신문고] 구로소방서 관할 민원입니다

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원*************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은“ 소방시설 관리소홀”에 관한 민원을 주신 것으로 이해됩니다.

민원내용) 구로소방서 관할 민원입니다.*************** 1층 로비에 피난유도등 하나가 불량 상태입니다. 건물 담당자에게 전달 부탁드립니다.

답변) 건물관리자와 통화 후 유도등 교체 작업을 진행하였고 2024.6.19.(수)에 현장방문하여 확인한 바 유도등 교체된 것을 확인하였습니다.

건물 관리자에게 소방시설 유지·관리에 힘쓰도록 지도 및 교육 실시하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 *************************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

조사관	이진석		조사관	신관호		검사지도팀장	代이영재		예방과장	06/19
이기주
협조자
시행	예방과-7978	(	2024. 6. 19.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6340	/전송	02-2681-1406	/	ldg4113@seoul.go.kr	/	부분공개(6)