문서번호	급수운영과-9095
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조승수		김윤환	06/20
			代김윤환
협조

『원인자 누수 제로화를 위한』

2024년 재개발 ·재건축 2/4분기현장점검 보고서(봉천 4-1-2)

2024년 6월

남부수도사업소

(급수운영과)

『원인자 누수 제로화를 위한』

2024년 재개발·재건축 2/4분기 현장점검 보고서(봉천  4-1-2)

명에 의하여 재개발․재건축 현장에 출장하여 현장 점검 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2024. 6. 18.(화)

○ 점 검 자 : 담당 주무관 조승수 외1명

○ 점검대상 : 봉천 4-1-2 재개발지역

○ 점검내용

- 사업부지 인접 상수도관 누수여부

- 사업부지 내 상수도 시설물 적정여부

- 조례위반 사항(부정급수 등)

- 주변 도로 침하 발생여부

- 절,성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

- 기타사항(비상연락망 등)

○ 점검결과 : 특이사항 없음

- 세부내역 : 아래 참조

상수도시설물 안전점검표

(재개발, 재건축 현장)

시 설 명	봉천 4-1-2	관 리 주 체	주택재개발정비사업조합
점 검 자	조승수외 1명	점 검 일	2024. 6. 18.(화)

□ 상수도시설물에 대한 사항

구 역 명	주 소	진행 상태
봉천 4-1-2	관악구 봉천동 산101 일대	공사진행 중

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	특이사항 없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	특이사항 없음
- 조례위반 사항(부정급수 등)	특이사항 없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	특이사항 없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	특이사항 없음
- 시공사	************* *************
- 기타사항(비상연락망 등)	******* *************	착공(건축 중)

□ 계량기 설치현황 사항

고객번호	기물번호	구경	비고
042009632	n2000000612	40mm	임시급수

□ 현장점검 사진

*******************************************************************************************

끝.