아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	중랑구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)에 따른 급수협의 회신(면목동 191-○○)

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 청에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ***************************와 관련한*********** 건축허가(신축) 신청에 따른 의견을 급수협의 조건으로 회신하오니 향후 건물준공(사용승인) 시 이행여부를 확인 후 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 건축개요

○ 대지위치: **************

○ 건 축 주: 박재명

○ 건축규모: 지상 5층, 연면적 247.71㎡

○ 용    도: 단독주택(다가구주택-3가구), 제2종근린생활시설(사무소)

○ 급수여부: 급수가능

○ 급수관경: 인입급수관경(D20mm, 예정 구경)

붙임  1. 건축허가(신축) 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 가이드라인 1부.

3. 절수설비 설치 의무 및 절수등급 표시 의무제 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강인원		시설관리팀장	代이영동		시설관리과장	06/20
강수성
협조자
시행	시설관리과-12075	(	2024. 6. 20.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2621	/전송	02-3146-2839	/	dorothy12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)