아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경신고 신청에 따른 협의 회신(숭인동 165)

1. 종로구 건축과-17377호(2024.6.17.)와 관련입니다.

2. 아래 건축물의 용도변경 신고 신청에 따른 검토 결과「동의」회신합니다.

가. 대지위치: *******

나. 건 축 주: ***

다. 지역·지구: ********************************************************************

라. 규    모: ***************************

마. 주 용 도: 업무시설(공공시설)

바. 소방시설: 소화기구(증설),스프링클러설비(증설,개설),자동화재탐지설비(증설),시각경보기(증설),비상방송설비(증설),피난기구(신설),유도등(증설),비상조명등(증설)

사. 신청사항: 용도변경

구분	변경 전		변경 후
	용 도	면적(㎡)	용 도	면적(㎡)
지하1층	*************	******	**********	******
지상1층	***********	******	**********	******
지상2층	*********	******	**********	******
지상3층	*************	******	**********	******
지상4층	*********	******	**********	******
지상5층	***********	******	**********	******
지상6층	*************	******	**********	******
지상7층	*************	******	**********	******
지상8층	************	******	**********	******
지상9층	**********	******	**********	******
지상10층	**********	******	**********	******
합계		********	합계	********

붙임  24-33 건축허가 동의여부 통보서(*******) 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
소방시설지도관	김병일		예방팀장	代백정현		예방과장	전결 06/20
홍현기
협조자
시행	예방과-8438	(	2024. 6. 20.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 종로소방서 (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5692	/전송	02-2187-8142	/	bk99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)