아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	지역난방공사 관련 임시도로 복구 민원사항 조치요망

1. 이촌한강공원내 지역난방공사와 관련하여 한강대교 주변 자전거도로가 공사에 포함      되어 산책로상으로 임시도로를 개설하고 공사가 완료되었으나, 임시도로개설시 포장한      산책로 원상복구가 잘 못 되어 안전사고가 발생 할 수 있다는 민원이 있어 현장조사      하고 결과를 알려드리오니 조치하여 주시기 바랍니다.

2. 현장조사 결과 임시도로 원상복구 민원사항 및 문제점을 아래와 같이 제출하오니 조치      하여 주시기 바랍니다.

가. 산책로상에 임시도로로 포장한 상태가 폭이 일정하지 않고 구조물이 있는 곳이 3m       정도이고 수목 등이 있던 장소는 5m 정도 포장되어 있어 미관을 저해하고 있으므로        산책로는 폭이 똑같은 3m ~ 3.5m 원상복구 민원이 있음

나. 구조물과 보안등, 조각품, 대형수목이 있는 곳은 포장폭이 5m에서 포장폭이 3m ~ 4m         좁아져 있어 사람이 충돌 안전사고 위험이 있음

다. 산책로상에 임시도로 개설시 녹지대 수목을 이전한 지역에 수목을 식재해야 하나 논         숲지 등에 대형목을 식재하여 논습지가 일부 훼손되었고 산책로 인접에 식재되었던         관목은 포장으로 인하여 미식재하였음

라. 정자 및 의자 부분까지 포장되어 있고 산책로 폭이 좁아져 산책하는 주민과 휴식하는        주민들의 충돌사고 위험이 있으며, 포장으로 인하여 정자 주변이 낮게되어 있어 우기시        배수가 불가함.

마. 산책로에 보행로 표시를 하지 않아 자전거 등이 출입할 수 있음

붙임 : 현황사진 각 1부.  끝.

	이촌안내센터장
주무관	황정로		이촌안내센터장	06/21
김광현
협조자
시행	이촌안내센터-4276	(	2024. 6. 21.	)	접수		(		)
우	04427	서울특별시 용산구 이촌로72길 62, 이촌안내센터 (이촌동)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0552	/전송	02-3780-0550	/	hjn07@seoul.go.kr	/	부분공개(5)