폭염대비 주유취급소 출입검사(백운주유소)

검사의 개요				검 사 구 분	2024년 폭염대비 주유취급소 출입검사(백운알뜰주유소)
				검사 년월일	2024년 6월 20일
				검사 공무원	소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방경	강재국	02-6981-6491
					예방과	소방위	유재광
				*****	******	***	***	02-894-8521
제조소등	설치자			********			********	서원근 외
	설치장소			************			설치허가번호	31-0023-220502
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	위험물안전관리자 및 대리자 자격여부					*********************	********************** *********************
	설치금지 부대시설 설치여부 및 변경허가 여부					*********************	*******
	주유원 간이대기실에서 화기사용 여부					*********************	****
	사무실, 화기사용장소, 펌프실의 유증기 체류 여부					*********************	*********
	안전교육	￭위험물시설 안전관리 관계인 교육 (인원: 1명) - 안전관리자 근무실태 및 소화기 적정 비치 등 안전관리 확인 등
	기타		주유공지내 주차선 및 셀프표시 마모로 도색 필요(규칙별표13 15.4)
조 치 계 획			조치명령
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2024년 6월 20일 검사공무원: 강재국 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		강재국		06/21
					代오창세
협조