문서번호	급수운영과-11213
결재일자	2024. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
조민성	신정우	채재일		06/21
				代김종은
협 조
	시설관리팀장		김용섭
	시설운영팀장		신동철
	급수운영팀장		박상열

특정제품(물품) 선정심사위원회 개최 계획 (부단수소프트실 제수밸브)

2024. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

특정제품(물품) 선정심사위원회 개최 계획 (부단수소프트실 제수밸브)

2024년도 상수도공사용 자재 중 생산, 납품사가 1개인 특정제품(부단수소프트실 제수밸브)과 관련, 투명성 제고를 위하여 특정제품 선정심사위원회를 개최하고자 함

Ⅰ		관련 규정

□ 서울특별시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

◯ 심사대상(물품제조·구매 사업의 경우)

- 동일 특정제품의 제조·구매금액 합계가 2천만원(부가세 제외) 초과

- 특정제품의 제조·구매금액과 관계없이 생산·납품사가 1개인 경우

◯ 심사 제외대상

-『서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례』에 따라 선정된 신기술

- 특정제품들 간에 제한경쟁이나 지명경쟁 방식의 공개입찰을 통해 선정한 특정제품

- 조달청 다수공급자계약(MAS) 2단계경쟁 대상(물품 1억원이상)

◯ 위원회 구성

- 위원장 포함 5명 이상(심사대상 금액 10억 초과 시 7명 이상) 구성하되, 외부위원 과반 구성

※ 관련근거 : 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 (2024. 1. 1.)

Ⅱ		특정제품(물품) 선정심사 개요

◯ 자재현황: 부단수소프트실 제수밸브(S-게이트형)

◯ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
밸브류	부단수소프트실제수밸브, 600mm	개	31-03-5********0-3-0

Ⅲ		특정제품 적정성 검토내용

◯ 시공성

- 부단수 공법으로 단수를 하지 않고 밸브설치에 따른 관로 이설 및 개량, 유량계 설치, 유지보수(노후관 교체, 블록 정비, 노후밸브 교체, 불용관 폐쇄 등)시 적수로 인한 민원발생 소지를 없애거나 최소화

- 본체에 작업용 보조밸브가 내장되어 있어 복작한 공정과 장치를 사용하지 않고도 설치가 가능(시공성 우수)

◯ 경제성

- 부단수 공법으로 현장 설치에 따른 분기 작업 시 수반되는 자재비 및 시공비가 필요없으므로 예산절감 효과 기대

◯ 필요성(타당성)

- 단수지역이 넓어 다수 민원발생이 예상되는 곳, 밸브 고장으로 신속한 정비, 교체가 필요한 경우 등을 고려하여 사용 필요

Ⅳ		선정심사위원회 구성(위원회 기능)

◯ 해당사업에 적합한 특정제품 선정 기준

- 특정제품 필요여부

- 특정제품 성능 및 품질 우수성

- 특정제품 가격 적정성

- 특정제품 현장 적용성 및 유지 관리성

- 그 밖에 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항

◯ 선정 심사에서 필요하다고 의결하는 경우 현장실사 실시

◯ 운영절차

안건 발생	➡	위원회개최 통보	➡	위원회개최	➡	결과보고
∙ 기본방침 - 필요성, 시장조사 - 위원회 구성		∙ 요청서, 심사안건 개요, 사전검토서 작성 ∙ 회의일정 통보		∙ 회의록, 청렴 서약서 작성 ∙ 심의사항 결정 (특정제품 선정)		∙ 기관장 보고 (발주부서)

◯ 서면 심사일시: 2024.6.24.(월) ~ 6. 25.(화)

◯ 서면 심사(書面 審査)

- '24년 7월 신속한 상수도공사 시행을 위한 긴급한 사유로 서면심사 시행

- 특정제품 선정심사 요청서, 사양서 등 확인하여 제품의 성능, 경제성, 타당성 검토 후 검토의견서 서면 제출

◯ 구성인원: 5명(위원장 1, 내부위원 1인, 외부위원 3인)

- 위 원 장(1): 서부수도사업소장

- 내부위원(1): 급수운영과장

- 외부위원(3): 외부전문가(서울시 건설기술심의 위원회 인력풀 등 활용, 상·하수도, 품질시험, 토목시공분야)

- 간    사(1): 급수관리팀장(발주부서 팀장)

※ 위원장은 회의 운영을 총괄하되 안건심사를 위한 평가와 의결에는 참여하지 않는다.

◯ 의결방법(내용): 심사의결서에 따라 결정

- 심사안건에 대한 검토의견서 작성 및 심사 의결

- 심사의결이 동일한 경우(2:2) 외부의원 추가 선정하여 의결

- 심사위원 청렴서약서 작성

Ⅴ		행 정 사 항

□ 심사위원 선정심사위원회 개최 안내(자료 제출)

◯ 특정제품 선정심사 요청서

◯ 특정제품 선정심사위원회 심사안건 개요

◯ 특정제품 선정 사전검토서

□ 위원회 개최 및 개최결과 보고

◯ 위원회 개최 (개최주관 : 발주부서)

◯ 심사위원의 검토의견서, 청렴서약서 작성

- 위원회 개최 시 심사안건에 대한 기술선정심사 검토의견서 및 청렴서약서 제출

◯ 심사의결서 작성 및 개최결과 보고

□ 외부 심사위원 자문비지급: 150천원×3명 = 450천원

◯ 예산과목: 상수도사업비용. 영업비용. 일반관리비. 일반운영비(사무관리비)

◯ 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙(규칙 제4433호, 2021.7.29)

- 사이버위원회 수당: 450,000원(2시간 소요, 기본료)

□ 공사별 자재구매 요청 전,『특정제품 선정심사위원회 심의결과서』제출

◯ 특정제품(맨홀뚜껑 및 틀) 구매요청 관련 안내(수도자재관리센터-163호, 2024. 1. 4.)

◯ 특정제품(밸브) 구매요청 관련 안내(수도자재관리센터-249호, 2024. 1. 5.)

붙임  1. 특정제품 선정심사 작성서식(요청서, 검토의견서, 청렴서약서 및 조례) 각 1부.

2. 특정제품 선정심사 요청서 각 1부.(대용량 별도첨부)

3. 특정제품 선정심사위원회 운영 관련자료

4. 부단수소프트실 제수밸브(상품상세) 1부.(아래붙임)   끝.

- 상품상세 -