아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	철도시설물 내 긴급구조활동 시 안전관리 주요원칙 강조(알림)

1. 市현장대응단-10209(2024.6.20.)호 "철도시설물 내 긴급구조활동 시 안전관리 주요원칙 강조(알림)"와 관련입니다.

2. 철도시설물 긴급구조활동 시 현장활동대원 안전사고 방지를 위해 "안전관리 대응절차"를 다음과 같이 알려(강조)드리니, 각 부서에서는 전 직원 전파 및 교육하여 주시기 바랍니다.

가. 사고특성 및 위험요인

ㅇ 고압전선 접촉 아닌 근접만으로 감전사고 발생 위험(선로, 울타리 등 감전유의)

ㅇ 현장활동 중 높은 위치의 전기시설 낙하에 따른 부상위험 존재

ㅇ 철교 등 선로에서 작업 시 열차 미통제에 따른 2차 사고 우려

나. 현장대응절차

ㅇ 철도시설 출동 시 관제센터 등 관련 기관에 신속한 상황전파 및 안전조치

**************************************************************

*************************

ㅇ 전기사고 대응장비 확인 및 출동 중 주의사항 확인

ㅇ 초기 선착대장 현장안전 확인 후 현장지휘·통제

ㅇ 반드시 양방향 열차 통제 요청 및 통제조치 확인 후 현장 진입

ㅇ 고압시설 판단 시 지하철, 한전 등 유관기관 관계자와 합동으로 현장활동

ㅇ 굴절차 등 고소작업 시 고압선 접촉에 따른 감전사고 주의 및 감시요원 배치

ㅇ 현장활동 시 先 안전조치, 後 현장활동 원칙 준수 철저

3. 행정사항

ㅇ (각 부서) 2024. 6. 30.(일)까지 교육결과 공문 제출

붙임  교육 결과보고(부서명)(서식) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단 및 119안전센터
소방교	정병진		행정팀장	代송수호		소방행정과장	전결 06/21
신용호
협조자
시행	소방행정과-7717	(	2024. 6. 21.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7414	/전송	02-501-2969	/	jeongbj1991@seoul.go.kr	/	부분공개(5)