문서번호	행정지원과-13011
결재일자	2024. 6. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
이상욱	정선이	06/21
		홍기관
협 조

본관 2층 남자화장실 소변기 통수 작업 계획

2024. 6.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

본관 2층 남자화장실 소변기 통수 작업 계획

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 정선이☎4456  담당 : 이상욱☎4416

본관 2층 남자화장실 소변기 배수 불량으로 누수 현상이 발생되어 현장 확인 결과, 배수구 부식 및 이물질 적치로 이를 정비하고자 함.

□ 추진근거 및 방향

ㅇ 본관 2층 남자화장실 소변기(3개소) 배수 불량 및 누수 발생 (’24.06.19.)

ㅇ 배수구 부식 및 관내 이물질 적치로 추정

※ 청사 준공 이후, 동일 현상 발생하여 보수한 건이 있는 것으로 추정

[주배관(주철관) 사이 PVC배관으로 시공]

□ 개    요

ㅇ 작업대상 : 소변기 3대 및 배수구

ㅇ 작업위치 : 본관 2층 남자화장실

ㅇ 작업일자 : ’24. 06. 21.(금) (1일 소요 예정)

- 현    황

▶ 본관 2층 남자화장실 소변기(3대) 배수 불량

▶ 주배관(주철관) 및 PVC배관 관경 50mm로 시공

본관 2층 남자화장실	본관 1층 남자화장실 천장부위

□ 추진계획

ㅇ 작 업 명 : 본관 2층 남자화장실 소변기 통수 작업

ㅇ 작업내용 : 배수구 관경 확대(50mm→75mm) 및 관 내 이물질 제거

ㅇ 업 체 명 : ***************

- 주    소 : *************************

ㅇ 소요예산 : *********************

ㅇ 지급방법 : 전자세금계산서 발행 후 채주 계좌에 입금

**************************

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(일반관리비)

붙임  견적서 1부.  끝.