주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-9696			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						정종우	代정헌석	06/21
결재일자		2024. 6. 21.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********1*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년   6월   21일   금요일

□ 일반현황

고객접수 번호	*************	위 치	**************************************
신청자 성명	*********	연 락 처	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	다세대주택(전용면적: 34.29㎡)

□ 옥내급수관 컨설팅 개요

○ 위 다세대주택은 관련 규정 「주택 내 녹에 취약한 급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침」          제3장에 의거 개최한 옥내 급수관 개량지원 심의위원회*************에서 옥내

급수관 공사비 지원이 적정한 것으로 결정함에 따라

○ 공사 적정 여부를 판단코자 '24. 6. 21. 오후 2시경 현장방문하였음.

계량기	보일러실 (비내식성 부속 발견부분)	주방(비내식성 부속 발견부분)

□ 현장 컨설팅 결과

○ 비내식성(아연도재질) 부속이 발견되었던 보일러실, 주방을 포함한 노후화된 급수관

전부를 개량한 것으로 확인되어 노후 옥내급수관 교체공사비 지원기준에 부합하게

시공되었다고 판단됨

붙임  1. 현장방문사진 1부.

2. 심의결정서 및 심의서 1부.  끝.