문서번호	정수시설과-5684
결재일자	2024. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장
성민제	06/21
	代신왕근

『'24~'25년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기1차)』 작업지시(1회) 계획

2024.  6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『2024~2025년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기1차)』 작업지시(1회) 계획

정수시설과장 :이재복☎3146-5370 안전관리팀장 : 신왕근☎5382 담당 : 성민제☎5383

광암아리수정수센터 시설물 점검 결과 정비 및 개선이 필요한 사항에 대하여 아래와 같이 작업지시(1회) 하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2024~2025년 광암정수센터 토목건축시설물

유지보수 공사(장기1차)

□ 공사기간 : 2024. 06. 03. ~ 2025. 5. 31.

□ 계약금액 : *************

ㅇ****************************

******************************

□ 계약업체 : (주)월드인더스트리 대표 김미순

Ⅱ		작 업 개 요

□ 진단결과 및 작업지시 내용

위치	사진	진단결과	작업지시 내용
외각 휀스		외각 휀스 파손으로 인한 교체 필요	파손부위 휀스 교체
정수지 1~2계열 사이		도로사이 철판, 그레이팅 휘어짐으로 인한 빠짐주의등 교체 필요	철판, 그레이팅 교체

위치	사진	진단결과	작업지시 내용
약품투입실		슬라브 하부 균열심화로 대형박락 우려	콘크리트 단면보수 실시
염소투입동		염소투입동 계단 탈락	탈락부위 보수

Ⅲ		행 정 사 항

□ 소요예산 : **************

□ 작업기간 :*****************************

□ 작업사항에 대하여 '2024~2025년 토목건축시설물 유지보수 공사(장기1차)' 업체에게 작업지시하여 정비 시행

□ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경 시 반영하고자 함

붙임 작업지시서(1회) 1부. 끝.