		중부수도사업소
YO-0*********06201347494700
수신자		내부결재
(경유)
제목	요금경정(한강로동)

아래 수도사용자의 2024년 06월 납기 수도요금을 아래와 같이 경정처리하고자 합니다.

가. 수용가 내역

수용가번호	***********************	납기	20240630
주소/이름	***************************************

나. 요금 경정 내역

고객번호	*********	수전번호		구경	150mm	업종	일반용	가구수	0
경정사유	인정고지정산 : 합산 자계량기를 검침장애로 교체(5.31일)후 새 계량기 지침값 812㎥를 근거로 사용량 6,030㎥로 인정고지 하였으나 수용가의 인정과다 주장 및 5.20일 기준 정상 지침값 50,217㎥ 통보하였기에 이를 반영하여 사용량 4,199㎥로 산정한 요금을 재고지함(증감분 만큼 합산 주계량기 요금에 반영)

경정내역	납기	구분	합계	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금
				사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20240630	당초		7,121	12,979,510	7,121	19,723,390	0	0	7,121	1,685,210
		경정		5,290	10,654,140	5,290	16,006,460	0	0	5,290	1,373,940
		증감		-1,831	-2,325,370	-1,831	-3,716,930	0	0	-1,831	-311,270
		가산			0		0		0		0
		연체
경정처리		요금정보변경

다. 사용량 (세부) 산정 내역

- 경정전 사용량(6,030㎥) : 계량기 교체 후 사용기간(5.31일∼6.7일)의 지침값 812㎥(설치 지침값 8㎥)로 계산한 1일 평균 사용량(100.5㎥)으로 60일분 (인정)사용량을 계산한 것

- 경정후 사용량(4,199㎥) : *************

********************************************************

********************************

***********************************************************

*********************************************************************************************

※ 참고로 '23년 6월 납기분 사용량은 3,547㎥, '22년 6월 납기분 사용량은 3,949㎥

붙임  해당 수용가 개인내역서 1부.  끝.

주무관	이종열		요금관리1팀장	정창용		요금과장	백승운		중부수도사업소장	06/21
장화영
협조자
시행	요금과-13037	(	2024. 6. 21.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 2층 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2098	/전송	02-3146-2139	/	jngy21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)