등록번호

가족정책과-17012

주무관

양성평등정책팀장

가족정책과장

복지문화체육국장

등록일자

이원희

최미영

반미현

06/21

결재일자

2024. 6. 21.

공개구분

부분공개(5)

代황명화

협  조

'24년 한부모가족복지시설 집중안전점검 추진 결과보고
집중		6

서 대 문 구

'24년 한부모가족복지시설 집중안전점검 추진 결과보고

하절기 풍수해 등에 대비하여 안전 위해요인을 사전 발굴·점검함으로써 안전 사고를 예방하고자 관내 한부모가족복지시설 '안전대전환 집중안전점검' 및 '하절기 안전점검'을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		추진근거

▢ 2024년 서대문구 집중안전점검 추진계획 [재난안전과-4413('24.4.8.)호]

▢ '24년 한부모가족복지시설 집중안전점검 추진 계획 [가족정책과-15120('24.5.31.)호]

Ⅱ		점검개요

▢ 점검기간 : 2024. 6. 11.(화) ~ 6. 12.(수) (2일간)

▢ 점검대상 : 한부모시설 총 4개소(집중안전점검 3개소, 하절기 안전점검 1개소)

계	집중안전점검 시설 ※ 하절기 안전점검 동시 실시			하절기 안전점검 시설
	당초계획(A)	최종점검(B)	증감(A-B)
4개소	3개소	3개소	0개소	1개소

▢ 점검내용 : 건축, 전기, 가스, 소방, 승강기, 위생 등 분야별 점검

▢ 점검인원 및 방법

○ 집중안전점검 : 민·관 합동점검(가족정책과(2), ****************)

□건축 분야 집중안전점검 및 가스, 전기 등 전분야 하절기 안전점검 동시 실시

○ 하절기 안전점검 : 지자체 점검(가족정책과(2))

계	공무원	민간전문가	공사‧공단	기타(시민단체 등)
3명	2명	1명	0명	0명

▢ 주요성과

○ 건축 분야 민·관 합동점검으로 시설물 구조적 안전성 점검의 효과성 향상

○ 풍수해, 폭염, 안전의식 소홀 등으로 인한 하절기 복지시설 안전사고 예방에 기여

Ⅲ		점검결과

▢ 총    평

****************************************************************************************

************************************************************************************

□ 점검결과(총괄)

○ 점검결과

- 집중안전점검 : ***************************

- 하절기 안전점검 : ******************

구분	점검결과(개소)					행정조치(개소)
	계	이상없음	현장시정	보수‧보강	정밀안전 진단대상	시정명령	과태료	영업정지 작업중지
****** *************	*	*	*	*	*	*	*	*
********	*	*	*	*	*	*	*	*

○ 후속조치

- 시설물 관리주체에 점검결과 통보 및 '24. 10월 이내 경미사항 보수 조치 안내

- 시설물 보수 예산 규모가 큰 경우, 차년도 기능보강사업 예산 신청하여 보수

Ⅳ		세부 추진결과

▢ 점검대상 및 일정

구분	시설유형	시설명	점검일정	점검반	비고
하절기 안전점검	양육지원시설	애란모자의집	2024. 6. 11.(화) 16:00	***** **********	지자체 점검
집중안전점검 및 하절기 안전점검	출산지원시설	구세군두리홈	2024. 6. 12.(수) 14:00	***** ********** ********	민·관 합동점검
	양육지원시설	두리마을	2024. 6. 12.(수) 15:00
	출산지원시설	애란원	2024. 6. 12.(수) 16:00

▢ 시설별 점검결과 : ***********************

***********************

******************************

*********

**************************************************

************************************************

*********************

*********

*********************

******************************

▢ 현장점검 사진

하절기 안전점검	집중안전점검(하절기 안전점검 포함)
애란모자의집	구세군두리홈, 두리마을	애란원

Ⅴ		사후관리 강화

▢ 지적사항은 해당 시설에 통보하여 보수 조치 등 처리 후 결과 보고받아 관리

▢ '24년 동절기 안전점검 시, 하절기 지적사항 조치 이행여부 현장 점검

▢ 집중안전점검시스템에 점검결과 및 후속조치 입력을 통한 지속적인 사후관리

Ⅵ		행정사항 및 향후계획

▢ 재난안전과 전문가 점검수당* 지급 요청 및 집중안점점검 결과보고 : '24. 6. 24.(월)

*'2023 엔지니어링업체 임금실태조사결과 공표' 기준의 기술사(건축사) 해당 1일 평균임금 지급

▢ 서울시 하절기 안전점검 결과보고                            : '24. 7. 23.(화)

▢ 점검결과 시설 통보 및 보수 조치 모니터링                   : '24. 6.~10.

붙임 : 1. 2024년 한부모시설 집중안전점검 전문가 결과보고서 1부.

2. 2024년 하절기 한부모시설 안전점검 조사표 및 결과보고서 1부.

3. 건축 분야 전문가(건축사) 관련 서류 1부.  끝.