위험물저장소 출입 검사 결과보고
문서번호	예방과-8552	결재	조사관	검사지도팀장	예방과장
등록일자	2024. 6. 24.
			유승종	백정현	06/24
수 신	내부결재				홍현기
접수번호

검사의 개요			검사의 구분	위험물저장소 출입·검사[**********]
			검 사 일 자	*************
			검 사 자	소 속	계 급	성 명	연락처
				예방과	소방경	***	6981-5690
				예방과	소방위	***	6981-5691
			검사 입회자	성명(관계)	***	생년월일
제조소등	설치자		**********			안전관리자	***
	설치장소		**************			전 화	*************
	제조소등의 구분			***	저장소 또는 취급소의 구분		*******
	설치허가연월일 및 허가번호			***************
검사내용및검사결과	검 사 내 용			검 사 결 과	불 량 내 용
	위치구조 및 설비의 기준 적합여부			■ 양호 □ 불량
	저장·운반용기 적합여부			■ 양호 □ 불량
	저장 및 취급기준 적정여부			■ 양호 □ 불량
	안전관리자 선임여부			■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시여부(해당대상)			■ 양호 □ 불량
	위험물 시설의 무단변경 여부			■ 양호 □ 불량
	교육내용	위험물 저장·취급기준			*******
		저장·운반용기 기준(경고표시)
		지위승계 등의 신고기간 등
	기 타
조치계획
비고

끝.