문서번호	급수운영과-11397
결재일자	2024. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
윤성욱	신정우	전결 06/24
		채재일

「2024년 마포구관내 상수도공사」

장기사용 배급수관 정비계획 보고

2024. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

「2024년 마포구관내 상수도공사」

장기사용 배급수관 정비계획 보고

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 윤성욱☎3684

명에 의거「2024년 장기사용 상수도관 정비 추진계획」에 따라 마포구 관내 장기사용 배급수관의 정비계획(망원동)을 아래와 같이 보고드림

※ 관련근거: 2024년 장기사용 상수도관 정비 추진계획 [급수운영과-781, 2024. 1. 15.호]

□ 공사현황

ㅇ 공  사  명 : 2024년 마포구 관내 상수도공사(배급수관 정비)

ㅇ 시  공  사 : ****************

ㅇ 공 사 개 요 : 1985/DCIP/D=100㎜→D=150㎜, L=124m

ㅇ 공 사 위 치 : ******************

□ 보고내용

ㅇ 상기 정비대상 관로는 '85년도에 매설 금년도 정비계획 추진대상 배수관으로 상기구역은 상가밀집구역으로 향후 급수 수요를 감안, D=150㎜로 구경확대 정비코자하며

ㅇ 장기사용 배급수관 정비공사에 따른 단수민원을 최소화하고 향후 급수운영을 위하여 D=200㎜ 중간밸브(S-GATE), D=150㎜ 중간밸브(다용도) 및 D=100㎜ 분기밸브를 설치코자 함.

ㅇ 위치도 및 현장사진

***	****
*	*

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같은 사항으로 공사는「2024년 마포구 관내 상수도공사」업체인 ****************에게 작업지시하고 추후 설계변경 시 반영코자 하며, 단수 및 작업 시 공사 관리감독을 철저히하여 시민 급수에 만전을 기하고자 합니다.  끝.