문서번호	급수운영과-9749
결재일자	2024. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)

주무관	급수관리팀장	급수운영과장			결재
구본천	06/24
협 조	代양재덕

2024년 대형저수조 위생상태 점검 보고(현대리버빌1차 등 5개소)

명에 의하여 대형저수조 위생상태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	2024년 대형저수조 위생상태 점검 보고(현대리버빌1차 등 5개소)
내 용	○ 점 검 자: 구본천 ○ 점검일자: 2024. 6. 21.(금) ○ 점검대상: 현대리버빌1차아파트 등 5개소. ○ 점검내용 - 저수조 현황(저수조 개수, 용량, 재질) 등. - 저수조 청소 및 관리상태. - 위생점검 실시여부. - 관리자 교육 이수여부. ○ 점검결과 - 자체 위생점검표 기록요청. - 상반기 저수조 청소 실시 및 결과 기한내 제출 요청. - 관리자 교육 이수 관련 보수교육 알림. ○ 조치사항 - 관리자 교육 이수 관련 보수교육 실시 안내 - 매월 위생점검을 실시하고 그 기록을 보관하도록 안내.
비 고

붙임  1. 저수조 위생조치 실태점검 1부.

2. 점검결과 5부.  끝.