문서번호	시설관리과-11109
결재일자	2024. 6. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
서울		김재영	06/24
			임인택
협조

사유지 저촉 상수도관 이설계획 보고

(방배동 988-1)

2024. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

사유지 저촉 상수도관 이설 계획 보고(방배동 988-1)

사유지(방배동 988-1)에 배수관이 매설 되어 있다는 민원이 접수되어 현장조사를 실시하고 조치계획을 보고 드림

Ⅰ		민원개요

○ 민 원 인: *******************************

○ 일    시: 2024. 6. 5.(수)

○ 내    용: 방배동 988-1에서 신축을 위한 철거공사를 시행함에 따라 실시한 토지 지적측량 결과, 배수관이 사유지(방배동 988-1)내에 매설되어 있는 실정임

Ⅱ		현장조사결과

○ 상수도관 저촉현황: D=150㎜, L= 90m

- 지적측량 결과 배수관이 방배동 988-1번지 사유지를 저촉한 것으로 확인됨.

○ 상수도 GIS

*******

○ 현장 사진

*****

Ⅲ		조치계획

○ 상기 검토내용과 같이 방배동 988-1번지 배수관 이설하여 민원사항을 처리코자 함

- 공 사 개 요: DCIP부설(D=150㎜, L=90m)

- 개략  공사비: 6천만원

- 예 산 과 목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비-22108(장기사용 배급수관)

○ 2024년 하반기 도로굴착 조정신청에 포함하여 추후 이설하고자 함.

○ 방배신동아아파트 재건축정비사업조합에게 하반기 도로굴착 조정완료 후 이설계획 통보하고자 함.

붙임  1. 상수도 이설 요청 공문 1부.

2. 측량보고서 1부.

3. 지적측량 결과부 1부.  끝.