아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](안전보안관)비상소화장치 앞 적치물에 대한 답변

안녕하십니까? 소방행정에 관심을 갖고 신고하여 주셔서 감사합니다

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(***********************************************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 '비상소화장치 앞 적치물'에 관한 것으로 판단 됩니다.

해당 위치의 비상소화장치는 강서소방서에서 관리중인 소화전으로,

담당자가 2024. 6. 20.(목) 13시경에 확인한바 비상소화장치 앞에 적치물 등이 쌓여있는 것을 확인했고, 적치물 정리하는 분에게 비상소화장치 앞 적치물 금지 조치 하였습니다.

추후 유관기관과 협의하여 비상소화장치 주변 불법쓰레기CCTV 등 대책 마련을 추진하겠습니다.

소방시설에 관심을 갖고 신고하여 주셔서 다시 한 번 감사드리며, 만족스러운 답변이 되었기를 바랍니다.

아울러, 추가로 궁금하신 사항이 있으시면 강서소방서(재난관리과 용수담당 ☎02-6981-5043)로 연락하여 주시면 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

소방교	양진이		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	06/21
강경철
협조자
시행	재난관리과-4230	(	2024. 6. 21.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 2층 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	jini708@seoul.go.kr	/	부분공개(6)