문서번호	먹는물분석과-5104
결재일자	2024. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장	서울물연구원장
최인석	김상은	조석주	06/24
			윤희천

2024년 국제숙련도 시험

(화학-수질 분야) 결과 보고

2024. 6.

서울물연구원

(먹는물분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 국제숙련도 시험

(화학-수질 분야) 결과 보고

수질분석부장: 조석주 ☎3146-1710   먹는물분석과장: 김상은 ☎1750   담당: 최인석, 박세용 ☎1752

분석역량 향상과 시험결과 신뢰도를 검증하고 국제공인 시험기관으로서 위상 정립을 도모하고자 국제숙련도 시험에 참가하고 결과를 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제18조의2 (시험·검사기관의 정도관리)

ㅇ 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 (국립환경과학원 고시 제2023-76호, 2023. 12. 14.)

ㅇ KOLAS-R-007 숙련도시험 운영 요령 (국가기술표준원 고시 제2023-0657호, 2023. 12. 19.)

ㅇ 2024년 먹는물분석과 시험검사 정도관리 계획 (먹는물분석과-631, 2024. 1. 22.)

□ 추진배경

ㅇ 먹는물 수질검사기관은 매년 환경부 국립환경과학원의 표준시료 분석능력에 대한 숙련도 시험에 참가해야 함

- 서울물연구원은 환경부 지정 먹는물 수질검사기관으로 시험·검사 등에 필요한 능력과 시험·검사 등을 한 자료의 검증 등 정도관리를 받아야 함

- 정도관리는 매년 실시하는 숙련도 시험과 3년 주기로 실시하는 현장평가로 이루어지고, 여기서 부적합 판정을 받은 시험·검사기관은 해당 시험·검사 등을 할 수 없음

ㅇ 먹는물 수질검사기관이 국제숙련도 시험에 참가하여 ‘만족’ 판정을 받을 경우 익년도 국립환경과학원의 정기 숙련도 시험을 면제받음

- ISO/IEC 17043 규정을 준수하는 숙련도 시험에 참가하여 Z값의 절대값이 2 이하의 판정을 받은 항목은 익년도에 실시하는 정기 숙련도 시험 면제

ㅇ KOLAS 공인시험기관은 주기적으로 국제숙련도 시험에 참가해야 함

- KOLAS 공인시험기관은 인정분야의 측정 수행능력을 지속적으로 입증하기 위하여 인정기구가 허용한 숙련도 시험에 3년에 1회 이상 참가해야 함

□ 추진개요

ㅇ 주관기관: ERA(Environmental Resource Associates, 미국 환경자원협회)

- ERA는 미국 환경보호청(EPA)과 국제표준화기구(ISO/IEC)가 인정한 국제숙련도 시험기관임

- ERA가 주관하는 국제숙련도 시험은 국제적인 인지도와 신뢰도가 높아 세계 각국의 정부기관, 연구소, 민간 분석기관 등 참가

ㅇ 참여 시험자: KOLAS 실무자 4명(수질 Ⅰ)

ㅇ 시험항목: 먹는물 수질기준 17개 항목

- 건강상 유해영향 무기물질 9항목

- 건강상 유해영향 유기물질 4항목

- 소독제 및 소독부산물질 2항목

- 심미적 영향물질 2항목

ㅇ 시험기간

※ 환경부 숙련도 시험 17개 항목 참여 가능한 국제숙련도(ERA)는 매년 4월, 10월 시행

주관기관	시험기간	참가항목 수
ERA(WS-331)	2024. 2. 20.~3. 21.	13
ERA(WS-333)	2024. 4. 20.~5. 23.	4

ㅇ 평가방법: 통계적 처리방법인 ‘Z 값’으로 평가

- 기준값(설정값)은 시료의 제조 방법, 시료의 균질성, 제조, 유통, 보관, 분석 과정에서의 오차 발생 요인 등을 고려하여 대상기관의 시험 평균값으로 함

-‘Z 값’이 작을수록 분석능력 우수

- 평가내용

1) 설정값: 숙련도 시험 주관기관이 제시한 값(Robust Mean)

	Satisfactory	Warning	Unsatisfactory	평가방법
국제숙련도 (ERA)	｜Z｜≤2.0	2.0〈｜Z｜〈3.0	3.0 ≤｜Z｜	[eqn: rm `Z=` {각`~기관의`~분석값-설정값 ^{1)}} over {표준편차}]

□ 추진결과

ㅇ 국제숙련도(ERA) 먹는물분야 숙련도 시험 참가 결과 17개 항목 모두 ‘만족’ 판정

- ｜Z｜값은**********로 모두 2 이하(만족) 충족

- 참여기관은 항목별 최소 16개, 최대 117개로 우리나라, 미국 등 920개의 전세계 먹는물 수질분석기관이 참여

ㅇ 항목별 세부결과

번호	항목	측정값	측정평균값 (Robust Mean)	단위	참여기관	｜Z-score｜	시험자	평가결과
1	불소	****	****	mg/L	**	******	***	만족
2	질산성질소	****	****		**	******
3	염소이온	****	****		**	******
4	황산이온	***	***		**	******
5	암모니아성질소	*****	*****		***	*****
6	수은	****	****	μg/L	**	******
7	비소	****	****		**	****	***
8	납	****	****		**	*****
9	카드뮴	****	****		**	*****
10	크롬	****	****		**	*****
11	시안	*****	*****	mg/L	**	*****	***
12	페놀	***	*****		**	*****
13	파라티온	***	***	μg/L	**	*****
14	다이아지논	***	***		**	*****
15	클로로폼	****	****		**	*****	***
16	벤젠	****	****		**	*****
17	브로모디클로로메탄	****	****		**	****

ㅇ ERA ‘우수 분석기관’ 인증서 획득(붙임 1 참조)

- 참여한 항목 모두 만족 결과를 받아 우수 분석기관(Laboratory of Excellence) 인증을 받음

□ 기대효과

ㅇ 연구원의 수질분석 역량 향상과 분석결과의 정확성 및 신뢰도 검증

ㅇ 국제공인 시험기관으로서 국제표준화기구(ISO/IEC) 기준에 맞는 정도관리 수행으로 시험능력 평가 검증과 대내·외적으로 국제적 위상 정립에 기여

ㅇ 원수부터 정수, 배수지, 급수 과정에서의 수돗물 정밀수질검사와 검사결과의 환류(피드백)를 통한 고품질의 아리수 공급에 기여

ㅇ 이원화된 국내 및 국제숙련도 시험을 국제숙련도 시험으로 일원화하여 수질분석업무 부담 경감과 효율적인 업무추진 기대

□ 향후계획

ㅇ 국가기술표준원 한국인정기구(KOLAS)의 공인시험기관 재평가(갱신평가) 철저한 준비로 국제공인 시험기관의 연속성 확보

ㅇ 익년도(’25) 환경부 국립환경과학원 정기 숙련도 시험 17개 항목 면제 신청으로 숙련도 시험을 국제숙련도 시험으로 일원화

ㅇ 매년 국제숙련도 시험에 참여하여 지속적인 수질분석 정도관리 수행

ㅇ *************************************************

붙임  1. ERA ‘우수 분석기관’ 인증서 1부.

2. *************************************************************** 1부

3.********************************** 1부

4. **********************************1부.  끝.

붙임 1	ERA ‘우수 분석기관’ 인증서