아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시품질시험소
수신	총 무 과 장
(경유)
제목	2024년 상반기 하자검사 실시결과 제출

1. 총무과-4626(2024.06.10.)호와 관련입니다.

2. 지방계약법 시행령 제70조(하자검사)에 의거 아래와 같이 하자검사를 실시하고 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 점검대상 : 공시체추출기 등 9종 14대

나. 점검결과

관리번호		장비명	설치장소	수량 (대)	구입일자	제조업체	점검결과
02	-3	공시체추출기 -3	토질	1	23. 05 15	선길시험기	이상없음
09	-3	액성한계시험기 -3	토질	1	23. 04 05	필이엔지	이상없음
11	-22	전기식 지시저울 -22	수침건조	1	23. 10 27	한성계기	이상없음
11	-23	전기식 지시저울 -23	아스콘4	1	23. 10 27	한성계기	이상없음
13	-2	코아채취기	주차장	1	22. 08.16.	선길시험기	이상없음
16	-9	항온조 -9	아스콘 2	1	23. 05 03	흥진정밀	이상없음
17	-9	항온수조 -9	수침건조	1	23. 06 05	케이디정밀	이상없음
17	-10	항온수조 -10	토질	1	23. 06 12	선길시험기	이상없음
17	-11	항온수조 -11	아스콘4	1	23. 07 04	필이엔지	이상없음
17	-12	항온수조 -12	수침건조	1	23. 12 15	코아테크코리아	이상없음
26	-2	데시게이타	아스콘 2	1	23. 04 20	(주)굿스굿	이상없음
26	-3	데시게이타	토질	1	23. 04 20	(주)굿스굿	이상없음
37	-2	동적수침시험기	골재	1	23. 06 12	흥진정밀	이상없음

붙임  1. 2024년 상반기 하자검사 대상 장비(물품) 목록 1부.

2. 2024년 상반기 하자검사 조서 1부.  끝.

	토질재료시험과장
주무관	윤영상		토질재료시험과장	06/24
조용상
협조자
시행	토질재료시험과-308	(	2024. 6. 24.	)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131, 품질시험소 토질재료시험과 (우면동)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4643	/전송	02-513-4651	/	dbsdudtkd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)