아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2024-1-3차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
05.13~	300,000	05.13	25,260	25,220	5215	20	1.372	1-PAC-4
		05.14	25,000	25,010	5215	20	1.372	1-PAC-4
		05.19	25,330	25,330	6607	20	1.372	2-PAC-B
		05.21	25,210	25,210	4451	20	1.372	1-PAC-4
		05.21	25,050	25,040	5215	20	1.372	2-PAC-B
		05.27	25,360	25,340	7576	20	1.372	1-PAC-4
		05.28	25,210	25,160	5215	20	1.372	2-PAC-B
		06.10	25,170	25,150	5215	20	1.372	2-PAC-A
		06.11	25,260	25,300	4451	20	1.372	1-PAC-1
		06.18	25,460	25,500	4451	20	1.372	1-PAC-1
		06.19	25,250	25,260	4451	20	1.372	2-PAC-A
		06.24	23,020	23,010	7576	20	1.372	1-PAC-1
합계			300,580	300,530				납품량 이상없음

붙임  1.계량증명서, 업체성적서 각 1부.  끝.

주무관	소민혁		정수과장	06/24
代강광영
협조자
시행	정수과-7875	(	2024. 6. 24.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)