아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	방염성능검사 결과 및 성적서 교부(2024-10호)

1. 평소 소방재난업무에 관심을 가지시고 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며,

귀하께서 신청하신 방염성능검사 요구 건에 대한 시험결과를 다음과 같이 알려 드립니다.

가. 건물현황

업소명	업종(방염대상)	대표자	위 치 (영업소재지)	신청일	신청인
*******	*********** ********	***	*********************************************	**********	********** *****

나. 시험결과

구분	잔염시간 (20초이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠이내)	탄화길이 (20㎝이내)	결과
*******	*	*	*****	*****	**

2. 안내사항

가. 우리 소방서에 방염성능검사 관련 문의사항은 구로소방서 민원실(☎02-6981-6274)로 전화주시기 바랍니다.

나. 끝으로 민원업무처리와 관련 소방공무원 모두가 시민의 공복으로서의 사명을 철저히 인식하며, 어떠한 금품이나 향응을 제공받지 않음을 알려드립니다.

붙임  1. 방염성능시험 성적서************************* 1부.

2. 부조리 예방 이의신청 안내문 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
수신자	주식회사 에스엠방염, 호반써밋 개봉
소방장	임병관		예방팀장	정민석		예방과장	06/25
代정민석
협조자
시행	예방과-8220	(	2024. 6. 25.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 2층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6275	/전송	02-2619-3102	/	ym119@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)