<별지 제88호 서식>

(최종)하자검사조서[2022~23년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)]

문서번호	기전과-5478
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전과장
	최대성	06/25
		김병용

공사명			2022~23년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)
계약자			상 호				**********											성 명					***
계약금액			*******************************
계약일자			2022. 06. 01									준공일자									2023. 6. 30
하자담보 책임기간			2023. 7. 1. ~ 2024. 6. 30
하자검사			2024. 06. 25.									검사결과								이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제71조 및「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음
2024년 06월 25일
	검수자		국	기전				과		공업서기			직급		성명				이효기			이효기
	검수자		국	기전				과		기계운영주사			직급		성명				최대성			최대성

연번	공종	검사내용	검사결과	비고
1	• 도로기전시설물 보수 (교량, 교, 고가, IC램프, 지하차도 등)	• 가로등건주 상태 점검 • 전선관 배관 설치상태 점검 • 전원게이블 설치상태 점검 • 앙카볼트 체결설치상태 점검 • 누전선로 보수상태 점검 • 기타 작업지시 보수완료한 기전 시설물 보수상태 점검	이상없음
2	• 터널 및 지하차도 시설물	• 유도표시등 설치상태 점검 • 소화기함 설치상태 점검 • 지하차도 조명등 세척상태 점검 • 기타 작업지시 보수완료한 기전 시설물 보수상태 점검	이상없음

하자검사 점검내용