아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 7월 소방용수 정기조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-603(2024.1.25.)호『2024년 소방용수시설 • 출동로 기본 계획 알림』

2. 목동119안전센터 7월 중 소방용수시설 정기조사 계획을 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 일  정: 2024. 7. 01.(월) ~ 7. 09.(화)

※ 일정은 상황에 따라 변동될 수 있음

나. 대  상: 392개소

□ 소방용수 392개소(공설 소화전 390개소.저수조1개소,지하식 소화장치함1개소)

▷ 비상소화장치 14개소(공설소화전에 포함)

▷ 지하식소화장치함 1개소

다. 조사자: 진압1대장 김은회 등 15명(안전책임자: 각 팀 대장)

라. 조사방법

- 당일 근무 직원이 소방차량 및 이륜차 등 활용

- 소방용수시설 조사시 소방통로확보훈련 병행

- 타 업무로 인해 계획된 날짜에 불이행시 실시한 날짜 근무일지에 기록유지

- 현장안전관리 책임관: 각 팀 대장

3. 행정사항

○ 각 조별 담당자는 소방용수시설 정기조사 중 안전사고 발생 방지에 만전을 기하고,         조사 결과 등 변경 사항을 119행정정보시스템에 입력 유지관리 바랍니다.

붙임  7월 소방용수시설 조사일정 1부.  끝.

소방위	김기열		진압3대장	代김성호		119안전센터장	06/25
代김성호
협조자
시행	목동119안전센터-2114	(	2024. 6. 25.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 양천소방서 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	kki10@seoul.go.kr	/	대시민공개