2024년 저수조 위생조치 실태점검 결과보고

주무관		급수운영과장				결재
정세희		06/25
		代양재덕
협 조	주무관			김다솜
	주무관			최성현

	명에 의하여 2024년 저수조 위생조치 실태 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2024. 6. 25.
보 고 자: 토목7급 최성현, 전기시설8급 정세희

보 고 내 용
건 명	2024년 저수조 위생관리 실태 점검결과(거여5단지 아파트 등 3개소)
내용	****************** ○ 점검일자: 5. 22.(수) ~ 6.25.(화) ○ 점검대상: e편한세상 송파 파크센트럴 등 3개소 ○ 점검내용 - 저수조 현황(저수조 개수, 용량, 재질) 등 - 잠금장치 여부 - 통기관, 월류관 방충망 설치여부 - 위생점검 실시여부 - 관리자 교육 이수여부 ○ 점검결과 - e편한세상 송파 파크센트럴: 이상없음 - 송파 시그니처롯데캐슬: 저수조 위생점검표 미보관 및 교육 최초 미이수 - 쌍용스윗닷홈 거여역1차: 방충망 설치 안함 ○ 조치사항 - e편한세상 송파 파크센트럴: 상반기 저수조 청소 및 수질검사 실시 요청함 - 송파 시그니처롯데캐슬: 저수조 위생점검표 보관 및 교육 이수 요청함 - 쌍용스윗닷홈 거여역1차: 방충망 설치 요청함
비 고

붙임 1. 2024년 위생조치 실태점검(송파구) 1부

2. e편한세상 송파 파크센트럴 점검결과 1부

3. 송파 시그니처롯데캐슬 점검결과 1부

4. 쌍용스윗닷홈 거여역1차 점검결과 1부.  끝.