문서번호	정수과-6501
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	대시민공개

주무관		정수과장							결재
이건우		06/25
		代이완표
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(6월 25일)

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	22	565		599	536
2	14	560		604	537
3	19	563		598	535
4	20	564		600	535
5	16	552		606	538
6	18	565		601	539
7	15	561		607	537
8	21	565		602	537
9	17	562		596	535
계	9병	5,057kg		9병	4,829kg
계량소무게	13,210kg			4,900kg
용기무게	5,057kg			4,829kg
발주 수량 (8,100kg)	금회납품량	1회	8,100kg
	납품누계	8,100kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	53kg			71kg
납품자 및 차량번호	성명: 김 진 호			차량번호: 경북86아6295

※ 액화염소용기 재검사로 인하여 출고는 6병만 함. 3병은 공급사로부터 무료 대여 예정

끝.