문서번호	총무과-9697
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
청사팀장	총무과장	경영관리부장
곽대근	박은섭	06/25
		안병희
협 조	기획예산과장		문병기
	재무회계과장		공미순

본부 청사 공기조화시스템 개선공사 발주계획

2024. 6. .

아리수본부

(경영관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

본부 청사 공기조화시스템 개선공사 발주계획

경영관리부장 :안병희☎3146-1101 총무과장 : 박은섭☎1110 담당 :곽대근☎1131

본부 청사 공기조화(환기)시스템을 개선하여 직원들이 쾌적한 사무공간에서 근무를 할 수 있도록 아래와 같이 조치하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 본부 청사 공기조화시스템 T.A.B. 용역결과('21.11.)

○ T.A.B는 설비에 대해 Testing(시험), Adjusting(조정), Balancing(평가)하는 것으로

******************************************************************************

□ 본부 청사 실내공기질 측정 결과 보고('22.10.)

○ **********************************************************************************

Ⅱ		그간 추진현황

□ 본부 청사 공기조화시스템 개선 계획 수립 : '23.11.23.

□ 본부 청사 공기조화시스템 개선공사 실시설계 용역 : '23.12.26.

□ 본부 청사 공조설비 철거 완료 : '23.12.26.

○ 공조설비 19kW 1대 및 2kW 1대 철거(기계실 내 덕트 철거 포함)

Ⅲ		개선 계획

□ 중앙식 공기조화시스템(기존방식) 방식에서 각 사무실에 적정 용량의 전열교환기(개선방식)를 설치하여 환기

○ 중앙식 공기조화시스템 방식(기존 방식)

- 기관실에 설치된 대형 송풍기에 의해 각 사무실에 덕트를 연결하여 공기를 급기 및 배기하는 방식으로

- 대형 건축물에 적합한 방식으로 구획별 운전시간이 다를 경우 풍량 조절이 필요하여 사용에 불편함이 있고, 에너지 손실이 크고, 풍량과 덕트 길이에 따라 진동 및 소음이 발생할 수 있으며, 덕트 내에 먼지 등이 쌓일 경우 청소 등 유지관리에 어려움이 있음

○ 전열교환 방식(개선 방식)

- 각 사무실에 적정 용량의 전열교환기를 설치하여 급기와 배기를 함으로써 각 실의 맞게 운전시간 선택이 가능하여 개별 운영이 가능하고

- 실외공기가 들어올때 실내공기와 접촉하여 열교환함으로써 에너지 손실이 적으며

- 용량이 중앙식에 비해 작고, 덕트의 길이가 짧아 소음과 진동이 적고, 덕트 내 먼지 등이 쌓일 경우 청소 등 유지관리가 용이함

	- 정육면체의 열교환장치에 의해 실외공기가 들어올대 실내공기와 접촉하여 열교환함으로써 에너지 손실을 적게함

Ⅳ		발주 계획

□ 본부 청사 공조시스템 개선공사(건축)

○ 사 업 명 : 본부 청사 공조시스템 개선공사(건축)

○ ************

○ ************************************

*************************************

○ 계약업체 : ****************

○ 공사기간 : 착공일로부터 29일

○ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(기계장치)

○ 공사내용

**************************************

*************************************

***********************************

*************************************

□ 본부 청사 공조시스템 개선공사(전기)

○ 사 업 명 : 본부 청사 공조시스템 개선공사(전기)

○ ************

○ ************************************

-******************************

○ *********************

○ 공사기간 : 착공일로부터 29일

○ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(기계장치)

○ 공사내용

******************

*************************************

**************************************

□ 본부 청사 등기구 구매(물품)

○ 사 업 명 : 본부 청사 등기구 구매(물품)

○ ***********

○ 계약방법 : 조달구매

○ ************************

○ 납품기간 : 구매요구일로부터 30일

○ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(기계장치)

○ ***************************************

□ 본부 청사 공기순환기 구매설치(물품)

○ 사 업 명 : 본부 청사 공기순환기 구매설치(물품)

○ ************

○ 계약방법 : 조달구매

○ *********************

○ 납품기간 : 구매요구일로부터 30일

○ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(기계장치)

○ ***************************************

Ⅴ		향후 계획

□ 본부 재무회계과에 공사 및 조달구매 계약의뢰

□ 향후 공기조화시스템 개선공사를 예산편성하여 연차적 시행

○ 25년 3층 및 4층, 26년 5층 및 6층, 27년 1층 및 지하층 등 연차적으로 예산을 편성하여 시행

Ⅵ		기대효과

□ 기존 노후 공기조화시스템을 개선하여 실내 공기질을 향상함으로써 직원 근무환경 개선

붙임 : 본부 청사 공기조화시스템 개선 계획 1부.  끝.