아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제목	2024년 한강공원 수영장 및 물놀이장 수질 검사 의뢰(1차)

2024년 한강공원 수영장 및 물놀이장의 수질 검사(1차)를 의뢰하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 의뢰일자: 2024. 6. 26.(수) ~ 6. 27.(목)

나. 의뢰내역

검사 대상	검 사 항 목	검사 의뢰 일자	검사 시료	비 고
뚝섬 수영장	- 수소이온농도 - 탁도 - 과망간산칼륨 소비량 - 총대장균군	2024. 6. 27.	100ml 5개, 1L 1개
잠실 물놀이장			100ml 5개, 1L 1개
잠원 수영장			100ml 5개, 1L 1개
난지 물놀이장	- 수소이온농도 - 탁도 - 과망간산칼륨 소비량 - 총대장균군	2024. 6. 28.	100ml 5개, 1L 1개
양화 물놀이장			100ml 5개, 1L 1개
여의도 수영장			100ml 5개, 1L 1개

※ 수질기준:「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행규칙」제23조 [별표 6]

※ 검사방법:「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따른 수질검사 방법 따름

※ 유리잔류염소는 현장 자체 측정, 중금속(비소, 수은, 알루미늄)은 개장 기간 중 1회 실시 예정

붙임  검사시료(별도제출).  끝.

	서울특별시미래한강본부장
주무관	신승민		공원시설과장	전결 06/25
양돈욱
협조자
시행	공원시설과-4935	(	2024. 6. 25.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 미래한강본부	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0844	/전송	02-3780-0745	/	minimal9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)