문서번호	급수운영과-11432
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
최재영	신정우	06/25
		채재일
협 조

수도계량기 구경환원 요청에 따른 계량기 교체 계획 보고

*******************

2024. 6. 24. (월)

서부수도사업소

(급수운영과)

수도계량기 구경환원 요청에 따른 계량기 교체 계획 보고

*******************

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 최재영☎3664

구경축소된 수도계량기 구경환원 요청에 따른 계량기 교체 공사 계획 보고임.

□ 관련근거

ㅇ 수도계량기 구경환원 요청(노고산동) [요금과-12743(2024. 6. 14.)]

□ 의뢰현황

ㅇ 위  치 : ****************

ㅇ 내  용 : 구경축소된 수도계량기의 구경환원

□ 보고내용

ㅇ 해당 수전은 2000년 구경 축소된 사항으로 요금과에서 사용량 증가로 수도계량기의 잦은 고장이 발생하여 계량기 교체(구경환원, 50㎜→80㎜)요청 된 사항임.

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 적정구경(80㎜)으로 수도계량기를 교체하여 구경환원코자 하며,

ㅇ 공사는 2024년 마포구 관내 상수도 공사(장기계속단가계약)*******에게 설비개량으로 작업지시코자 함.  끝.