아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 제3종시설물 지정관리를 위한 실태조사 추진 계획 보고(알림)

1. 관련근거

가. 市소방행정과-2414(2024.1.24.)호「2024년 제3종시설물 지정관리를 위한 실태조사 추진 안내」

나. "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법" 제7조, 제8조, 같은법 시행령 제5조, 제9조

다. 한국엔지니어링협회 정책연구실-227(2023.12.6)호 「2023 엔지니어링업체 임금실태조사결과 공표」

○ 제3종 시설물: 제1종, 제2종 시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물로 제8조에 따라

지정·고시된 시설물

○ 실태조사: 제3종시설물의 지정을 위하여 지정기관에서 정기적 또는 수시로 제3종시설물 지정대상에               해당하는 소관 시설물에 대하여 시설물의 현황, 안전상태, 적정한 안전관리 시행여부 등                안전관리 실태를 조사하는 행위를 말한다.

2. 동대문소방서 본관 및 별관에 대한 제3종시설물 지정관리를 위한 실태조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 용    어

나. 건    명: 2024년 동대문소방서 제3종시설물 지정·관리를 위한 실태조사

다. 조 사 일: 2024. 7. 3. (수) 10:00 ~

라. 대    상: ***************************************

마. 방    법: **********************************************

1) ****************************

2)*******************************************

바. 소요예산: 엔지니어링협회 임금실태표에 준하는 노임단가 적용(붙임3)

사. 조치사항

1) 안전상태가 '지정검토'(5점미만) 인 시설물은 제3종 시설물로 지정 원칙

2) 안전상태가 '양호'(9점이상) 또는 '주의관찰'(9점미만~5점이상)이라도 안전관리가 필요하다고 판단될 경우 제3종 시설물로 지정할 수 있음

붙 임  1. 실태조사 매뉴얼 및 체크리스트 1부.

2. 책임기술자 자격 증빙자료(건축사자격증,교육이수증) 1부.

3. 관련법령 등 1부.  끝.

소방장	양지혜		장비회계팀장	주영남		소방행정과장	06/25
정숙경
협조자
시행	소방행정과-6609	(	2024. 6. 25.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1311	/전송	02-02560-8783	/	dkyy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)