아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 원인자 이설 협의 회신(을지로6가)

1. *********************************

2. 귀 구에서 시행하는 "************************" 중 저촉 상수도관 이설에 대하여 아래아 같이 회신합니다.

- 위의 상수도관 이설에 대하여는 원활한 급수공급을 위해 "상수도관 이설 승인 조건(붙임 참조)"을 이행하여 자체적으로 원인자 이설하시기 바려며, 굴착 공사로 인한 공사 소음 대책 및 다량 급수처의 녹물 출수 방지와 단수 시간 최소화 방안을 강구하시기 바랍니다.

- 착공 전 우리사업소와 사전 협의 및 직원 입회하여 시행하시기 바랍니다.

4. 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등 "서울특별시 수도 이설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례"에 의거 원인자 부담금을 부과하오니 납부 후에 착공계를 제출하여 공사를 시행하시기 바랍니다.

붙임  상수도 원인자 이설 승인 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김두섭		급수관리팀장	이한수		급수운영과장	전결 06/26
김상웅
협조자
시행	급수운영과-11495	(	2024. 6. 26.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 3층 급수운영과 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2146	/전송	02-3146-2189	/	kds123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)